**תקרת HOOK ON חברת LINDNER דגם LMD-E-200**

תקרות מגשי פח פריקה ואקוסטית בשיטת הוקאון, של חברת LINDNER המיובאת ע"י SPIRO

בגודל \_\_\_\_\_\_, בחרור\_\_\_\_\_\_\_, מגשי פח מגולוון בגמר RAL  לבחירת האדריכל.

עובי הפח 0.8-0.6 מ"מ. התקרה מגיע עם פרופיליציה יעודית, כולל בד גיזה לאקוסטיקה.